## 서술리스트
1 |  | 역량설계법
[1] | 63-1-6. | 허용응력설계법과 한계상태설계법 비교?
[2] | 66-2-2. | 한계상태설계법과 허용응력설계법 차이?
[3] | 67-1-6. | RC부재 설계시 구조안전성 개념?
[4] | 69-1-1. | 한계상태설계법, 소성설계법, 극한강도설계법 비교?
[5] | 69-1-5. | RC구조 설계에서 하중계수 및 강도저감계수를 사용하는 이유?
[6] | 70-1-2. | LRFD법에 의한 인장재 강도(Strength)와 사용성(Serviceability)에 대한 구조설계 개념요점?
[7] | 71-1-5. | RC구조물의 구조설계법의 종류 비교?
[8] | 73-1-13. | 강구조 한계상태의 의미와 종류?
[9] | 75-1-2. | 강도감소계수?
[10] | 78-1-13. | 허용응력설계법, 소성설계법, 한계상태설계법 기본개념?
[11] | 88-1-1. | 안정계수 산정을 위한 β지수?
[12] | 97-1-3. | 한계상태설계법과 허용응력설계법 차이?
[13] | 103-1-3. | 강구조 확률이론에 근거한 강도한계상태설계 개념?
[14] | 104-1-5. | 영어원문과 번역(ASD, LSD, LRFD, USD, PBD)?
[15] | 105-1-1. | 강구조 강도한계상태와 사용성한계상태?
[16] | 111-1-1. | 강도감소계수, 강도설계법, 공칭강도?
[17] | 112-1-1. | 신뢰도지수(Reliability Index)?
2 |  | 성능설계법
[1] | 66-1-3. | 구조물 성능설계시 고려할 3대 관점에서 설명?
[2] | 72-1-9. | 성능기반설계법(Performance Based Design Method)?
[3] | 98-1-10. | 내진성능평가에 FEMA273 손상상태기준 4단계?
[4] | 99-1-1. | 내진성능평가방법 중 역량스펙트럼법과 변위계수법 개념?
[5] | 103-1-12. | 성능기반설계(PBD)시 검토항목?
[6] | 106-1-5. | 성능기반설계(PBD) 부재 비선형모델을 변형지배작용, 하중지배작용 분류설명?
[7] | 111-1-4. | 성능설계법에 따라 구조부재 설계방법?
3 |  | 기술업무/검사/안전
[1] | 60-1-14. | 건축물 안전점검과 정밀안전진단?
[2] | 69-1-7. | RC구조물 일상점검시 일반적으로 특히 주의하여 점검해야 할 곳 5개소?
[3] | 73-1-6. | 구조부재 재하시험에서 재하 하중크기, 가력방법, 변형측정 방법 기술?
[4] | 73-4-2. | 건축 구조계획 기본사항과 일반적으로 적용할 수 있는 보편성이 큰 구조계획 요점?
[5] | 73-4-3. | 구조의 친환경성에 대해 구조설계시 반영할 기술요소?
[6] | 76-3-4. | 책임구조기술자 공사감리 업무범위?
[7] | 79-1-12. | 구조설계도면 포함할 내용 8가지 중 5가지 이상?
[8] | 82-1-8. | 감리업무수행지침서 용어 중, 확인, 검토, 지시, 승인?
[9] | 89-1-12. | 기본설계, 실시설계, 공사감리 업무범위?
[10] | 92-1-3. | 시공중 구조안전 확인을 위한 책임구조기술사 업무수행?
[11] | 92-1-10. | RC라멘구조 설계순서, 절차, 단계별 고려사항?
[12] | 94-1-9. | 구조안전확인 대상과 관계전문기술자와의 협력대상?
[13] | 95-1-6. | 정밀안전진단 안전성평가등급 설명?
[14] | 98-1-8. | 시특법에 의한 3단계 점검 및 진단 구분, 대상, 시기?
[15] | 99-1-2. | 내진성능평가 현장조사시 보철근탐사에 필수 조사할 항목과 이유?
[16] | 99-1-7. | 현장구조물 안전성평가를 위한 재하시험의 방법, 재하기준, 허용기준?
[17] | 100-3-3. | 반발경도시험 fck미달로 정밀안전진단 코어채취시기·방법,코어크기,시험준비,강도미달시 조시사항?
[18] | 102-2-2. | KBC총칙의 구조안전의 확인사항, 리모델링 시공단계별 구조안전확인 포함사항?
[19] | 104-1-4. | 특수구조건축물, 구조안전확인대상, 관계기술자와의 협력대상?
[20] | 108-4-6. | 고층,다중이용,특수건축 구조물? 구조전문심의 시기,방법? 공사감리자와 건축구조기술사 협력?
[21] | 109-1-1. | 강구조 시공전 제작설치관련도면,제작요령서,설치계획서 필요이유 및 포함내용?
[22] | 110-1-11. | 특수구조건축물의 대상기준?
[23] | 111-1-2. | 구조설계원칙 4개항?
[24] | 111-1-11. | 건설기술진흥법의 기술지원기술자의 8가지 업무내용?
[25] | 112-1-7. | 구조설계도에 포함할 내용?
[26] | 113-1-1. | 단계별 안전강화를 위한 법제도 설명(심의전,허가후,착공후,준공후)?
[27] | 113-1-4. | 내하력 의심 기존RC 안전성 평가를 위한 강도감소계수, 하중, 하중계수?
4 |  | 해석법
[1] | 60-1-2. | 변형일치법?
[2] | 60-1-3. | 최소일법?
[3] | 62-1-3. | 자유물체도(Free-body Diagram)?
[4] | 63-1-2. | 하중(W), 전단력(Vx), 휨모멘트(Mx)와의 관계?
[5] | 64-1-4. | 건축물 골조해석시 온도변화의 범위를 설정할 경우 기준이 되는 온도?
[6] | 65-1-10. | 강성매트릭스법에 의한 구조해석 방법?
[7] | 66-1-7. | 구조물의 최적화(Optimization) 설명?
[8] | 70-1-13. | 카스칠리아노 제2정리(Castigiliano's second theorem)?
[9] | 71-1-2. | 자유물체도(Free-body Diagram)?
[10] | 71-1-3. | 변형에너지(Strain Energy)?
[11] | 71-1-9. | 부정정 구조물의 해법 종류를 비교 설명?
[12] | 75-1-10. | 많은 경우에 소성설계가 탄성설계보다 비경제적인 이유?
[13] | 79-1-6. | 부정정구조해석으로 응력법과 변위법? 전산프로그램으로 변위법 채택이유?
[14] | 80-1-1. | 부정정구조해석으로 유연도법과 강성도법?
[15] | 83-3-5. | 부정정구조물과 정정구조물 장단점(안전성, 경제성, 사용성, 침하오차, 해석)?
[16] | 88-1-6. | 구조해석시 해를 구하기 위한 3가지 요건?
[17] | 89-1-3. | 매트릭스구조해석에서 응력법(Flexibility Method) 풀이과정?
[18] | 96-1-7. | 캔틸레버보 자유단 집중하중시 보처짐에서 휨변형과 전단변형의 형태차이 도시?
[19] | 101-1-7. | 부정정구조물 해석방법 중 유연도법과 강성도법 비교설명?
[20] | 104-1-7. | 맥스웰의 정리를 간단히 설명?
[21] | 104-1-8. | 물리량 중 스칼라, 벡터, 텐서에 해당하는 대표예?
[22] | 110-1-9. | 강성행렬을 구성하는 각요소(kij,I,j=1,2,3,…,n)의 의미?
5 |  | 응력/변형율/변위
[1] | 62-1-5. | 모어 원(Morr's circle?)
[2] | 63-1-7. | E(Elastic Modulus), Et(Tangent Modulus), Er(Reduced Modulus)을 비교?
[3] | 64-1-11. | 주단면2차모멘트?
[4] | 66-4-6. | 건축물에 작용하는 응력종류와 Expansion Joint 설치이유?
[5] | 76-1-8. | 전단탄성계수 설명? 탄성계수와의 관계식?
[6] | 91-1-6. | 평면변형률(Plane Stress)이론 적용가능 구조물 하중상태 3개 직교축 도시, 무시가능 변형률 선정?
[7] | 96-1-4. | 원형강봉(반경r) 항복전단응력τy, τ-r가 선형시 Tu/Ty?
[8] | 96-1-6. | 단순보 중앙집중하중 실험시 중앙부단면 모멘트-곡률 관계 구하는 방법?
[9] | 104-1-11. | 정수압 응력상태에서 전단응력 값의 존재여부를 모아원으로 설명?
6 |  | 단면핵/전단중심
[1] | 62-1-4. | 전단중심(Shear Center)?
[2] | 67-1-3. | 전단흐름(Shear Flow)?
[3] | 79-1-8. | 경사지붕에 C형강 중도리로 사용시 열린 쪽이 상향과 하향중 어느쪽이 유리한가?
[4] | 104-1-9. | 단면의 도심과 전단중심(shear center)의 정의?
[5] | 105-1-6. | 조적식 굴뚝에 인장응력도가 발생않는 굴뚝 최대높이?
7 |  | 소성설계
[1] | 60-1-1. | 소성힌지?
[2] | 63-4-3. | 상계정리 및 하계정리 비교설명 ?
[3] | 66-1-9. | 붕괴기구(Collapse Mechanism)?
[4] | 71-1-12. | 소성힌지(Plastic Hinge) 설명?
[5] | 74-1-8. | 강구조 소성해석에서 상계정리(Upper Bound Theory)?
[6] | 77-1-5. | H형강보 항복모멘트, 소성모멘트, 소성힌지?
[7] | 85-1-1. | 직사각형 단면의 형상비(shape factor)?
[8] | 93-1-6. | 강구조모멘트골조 지진하중에 소성힌지 발생가능 위치,이유? 내진설계 관점상 소성힌지 유도순서?
[9] | 94-1-7. | 지진력에 부재항복 비탄성변형위치와 탄성상태유지부재 2층골조입면에 표시(SMF,SCBF,EBF)?
[10] | 96-1-5. | 소성힌지 개념과 실제힌지와 차이?
[11] | 108-1-7. | 역량설계법? 이 설계법에 의한 MF, CBF, EBF 에너지소산부위?
[12] | 108-1-9. | 강구조 소성설계에서 횡지지거리 및 판폭두께비 제한이 더 엄격하고, 강재 항복강도 상한 부과이유?
[13] | 111-1-5. | 장방형 단면의 형상계수, 중앙집중하중시 소성힌지영역을 형상계수로 표현?
8 |  | 하중-조합/고정
[1] | 81-1-6. | 한계상태설계법 하중조합?
[2] | 82-1-7. | 고정하중 산정용 재료비중(화강석, 경량기포con'c, 판유리, 석고보드, 소나무)?
[3] | 83-1-11. | 하중조합에서 횡력과 고정하중 조합시 고정하중계수 0.9인 이유?
[4] | 84-3-2. | 1*1*1골조 구조체 실제 고정하중과 3차원보요소 전산해석 고정하중 비교?
[5] | 85-1-5. | 강구조한계상태설계법의 하중조합?
[6] | 92-1-9. | 지붕에 작용하는 하중조합 기본식?
[7] | 95-2-4. | 하중조합 7가지?
[8] | 102-1-5. | 시간 변동성에 따른 하중 종류분류 설명?
9 |  | 하중-활-일반
[1] | 72-1-5. | 활하중 부분재하(Pattern Loading)의 영향?
[2] | 79-1-13. | 유사활하중?
[3] | 82-1-11. | 옥외주차장 등분포활하중?
[4] | 83-4-4. | 크레인 인양하중 증가시 크레인용량별 크레인거더와 기둥형상종류 스케치?
[5] | 90-1-3. | 지붕활하중의 정의와 특성?
[6] | 111-2-5. | KBC2016 활하중 개정사항 중 공동주택공용실,로비 및 복도,출입제한조경구역,발코니,계단?
[7] | 112-1-4. | 유사활하중?
10 |  | 하중-활하중저감
[1] | 62-1-1. | 부하면적과 영향면적?
[2] | 83-1-4. | 활하중 저감 적용시 영향면적에 따른 저감?
[3] | 92-1-2. | 활하중 저감계수 및 영향면적?
[4] | 93-1-5. | 지붕활하중 정의와 지붕활하중저감에 영향요소?
[5] | 97-1-13. | 지붕활하중 정의, 기본등분포활하중, 기본집중활하중, 지붕활하중저감, 저감최소값?
[6] | 108-1-12. | 지붕활하중의 포함하중,기본등분포,기본집중,저감영향요소,최소값?
11 |  | 하중-적설
[1] | 74-1-13. | 건축물 하중기준에서 정하는 설계하중 중, 각 하중별 최대하중이 적용되는 지역 기술?
[2] | 83-1-12. | 눈 퇴적량에 의한 추가하중(snow drift)?
[3] | 87-1-5. | 평지붕적설하중 Sf 산정식?
[4] | 93-1-10. | 평지붕 적설하중 산정용 계수?
12 |  | 하중-풍-일반
[1] | 62-3-5. | 풍하중에 의한 바닥판의 가속도를 사용성 측면에서 기술?
[2] | 70-1-7. | 고층건물 구조설계시 풍하중에 의해 발생할 수 있는 진동현상?
[3] | 71-4-5. | 초고층건축 신축시, 풍에 의해 발생하는 진동에 대하여 구조기술자가 고려할 3종류 이상 특징?
[4] | 75-1-1. | 빌딩풍 3가지이상?
[5] | 75-2-3. | 고층건물 풍하중 사용성(거주성능) 평가방법, 기준, 기준초과시 방안?
[6] | 80-1-9. | 풍하중 강체구조물과 유연구조물 구분방법?
[7] | 80-1-11. | 멀리언(Mullion) 구조적 역할과 하중적용방법?
[8] | 83-1-2. | 풍직각방향 진동?
[9] | 87-1-6. | 사각평면 고층건축물이 풍방향보다 풍직각방향 변위가 커질 수 있는 이유?
[10] | 87-1-9. | 시가지나 고층건물 주변 풍속이 증가하는 원인 5가지 이상?
[11] | 91-1-1. | 풍하중 강체/유연구조물 분류기준, 고유주기근사식 이용 강구조와 RC구조 강체구조물 높이한계?
[12] | 93-1-4. | 주골조설계용 풍방향가스트영향계수 산정시 분류하는 강체구조물?
[13] | 96-1-1. | 풍진동 영향고려 건축물과 풍하중 영향을 감소시킬 수 있는 방법?
13 |  | 하중-풍-절차
[1] | 61-1-4. | 옥상 광고탑 설치시 검토할 사항?
[2] | 62-1-2. | 기본풍속과 설계풍속?
[3] | 70-1-4. | 풍하중 산정시 구조골조용 가스트영향계수 설정 설명?
[4] | 71-1-7. | 기본풍속과 지형에 의한 풍속 할증계수?
[5] | 75-1-7. | 기본풍속과 설계풍속?
[6] | 75-1-9. | 풍압계수와 풍력계수?
[7] | 91-4-6. | 외장재설계용 풍하중 산정식과 산정절차흐름도?
[8] | 94-1-13. | 밀폐형건축물 주골조용 설계풍압 산정식?
[9] | 95-3-4. | 풍속고도분포계수 Kzr 및 설계풍속 VH 산정절차?
[10] | 97-1-1. | 밀폐형 및 부분개방형 건축물 주골조설계용 지붕설계풍압(pr) 산정식?
[11] | 112-1-6. | 지표면조도구분?
14 |  | 하중-풍동실험
[1] | 60-2-7. | 풍동실험의 주요목적?
[2] | 74-4-6. | 초고층건물 풍동실험 종류와 목적, 실험의뢰시 구조설계자 제출자료, 사용성 검토 및 문제시 해결?
[3] | 78-4-3. | 내풍실험 종류 3가지, 각각 목적과 방법?
[4] | 81-1-7. | 풍동실험이 요구되는 건축물?
[5] | 87-1-2. | 풍동실험용 모델 3가지 기본유형?
[6] | 92-1-1. | 특별풍하중 적용조건중 풍진동 영향을 고려해야할 건축물?
[7] | 102-1-1. | 풍동실험 구조물 대상?
[8] | 107-2-5. | 풍동실험 목적과 결과에 대한 기대효과?
[9] | 111-1-6. | 풍동실험 대상건축물, 풍동실험의 종류?
15 |  | 하중-지진-일반
[1] | 63-1-10. | 지진의 규모(Magnitude)와 진도(Intensity)?
[2] | 66-3-3. | 지진발생시 액상화현상?
[3] | 72-1-13. | 리히터 규모(Richter Magnitude)가 7.2인 지진은 5.0인 지진에 비하여 몇 배 에너지 방출?
[4] | 76-1-1. | 지진발생 원인, 지진요소, 규모 및 진도?
[5] | 77-2-6. | KBC 지진하중편 주요변경사항?
[6] | 80-1-5. | 저층(5층이하)/고층(30층이상)구조물이 각각 연약/견고지반에서 지진발생시 변위모드 약술?
[7] | 80-1-7. | 지진규모 산정식으로 규모7.0지진이 규모5.0지진에너지에 몇 배?
[8] | 84-1-1. | 지반액상화 현상 및 액상화 평가방법?
[9] | 86-1-4. | 쓰촨성지진 중저층건물 피해가 컸던 원인 4가지?
[10] | 89-1-1. | 토질 액상화현상?
[11] | 91-1-11. | 지진시 규모7.0과 규모8.8 지진에너지 방출량 비교?
[12] | 93-1-11. | 물리적탐사법을 이용한 전단파속도 측정시 현장시험방법 3가지?
[13] | 103-1-1. | 우리나라 내진설계개념(지진재현주기와 설계방법관점) 변화?
[14] | 109-1-11. | 지진발생 원인, 진원, 규모?
[15] | 111-1-7. | 경주 규모5.8 지진파특징과 건물주기(장주기,단주기)에 따라 예상피해?
[16] | 113-1-10. | 에너지평형방정식 각 계수역할 및 공진(resonance)현상?
16 |  | 하중-지진-절차
[1] | 61-4-1. | 내진설계 등가정적해석에서 반응수정계수R의 동역학적 의미?
[2] | 62-1-7. | 내진설계시 작용하는 스케일팩터(Scale factor)?
[3] | 66-1-6. | 동적해석시 최소 진동모드의 선택결정 방법?
[4] | 70-1-5. | 내진설계시 철골연성모멘트골조 R값 설정의 신뢰성측면 유의사항?
[5] | 70-1-9. | 푸쉬오버(push over) 해석개념?
[6] | 72-1-12. | 내진 설계에서 층간 변위를 제한하는 이유?
[7] | 74-1-2. | 내진설계시 건축물의 기본진동주기 적용 및 산정방법?
[8] | 74-1-6. | 내진설계시 고려되는 직교효과(Orthogonal Effect)?
[9] | 77-1-9. | R, Cd, Ωo를 하중-변위곡선으로 설명?
[10] | 79-1-10. | 설계응답스펙트럼가속도 표 작성?
[11] | 80-1-2. | 지진하중 변형적합성과 직교효과?
[12] | 88-1-10. | 내진설계 지진응답계수 Cs 결정 주요변수들?
[13] | 88-1-11. | 내진설계 비선형정적해석 Pushover 개념?
[14] | 88-1-12. | 내진설계 모드해석법?
[15] | 90-1-1. | 내진설계시 반응수정계수R의 동역학적 의미?
[16] | 91-1-5. | 지진시 건물 초과강도 개념을 횡력-처짐곡선으로 표현, 원인 4가지 이상?
[17] | 93-1-1. | 내진설계 등가정적해석법에 밑면전단력산정 및 지진력수직분포방법?
[18] | 94-2-4. | R, Cd, Ωo를 횡력-변형곡선(VS,VE,VY,DS,DD,DE)으로 설명?
[19] | 95-1-1. | 심도별 전단파속도측정값으로 지반종류 산출 및 결정?
[20] | 95-1-10. | 내진설계의 내진역량설계법?
[21] | 95-1-11. | 반응수정계수R개념, 연성계수와 관계를 동일변위개념, 동일에너지개념 관점?
[22] | 96-1-13. | 비구조요소 설계지진력(등가정하중) 산정?
[23] | 99-1-10. | 내진설계시 층간변위를 제한하는 이유?
[24] | 100-1-8. | 강구조 내진설계 일반절차 중 2단계설계(Two Phase Design)?
[25] | 100-2-5. | R, Cd, Ωo를 하중-변위 관계도로 설명?
[26] | 102-1-12. | R, Cd, Ωo를 비탄성 횡력-변형곡선으로 설명?
[27] | 103-1-11. | 횡하중에 따른 수평변위 제한값 적용이유?
[28] | 104-1-2. | 내진설계시 고유주기개념, 1질점계 고유주기식, KBC근사고유주기?
[29] | 112-1-2. | 질량참여계수(MassParticipation Factor)?
[30] | 112-1-11. | 비선형해석시 부재모델링 변수결정 위한 부재력 결정방법?
[31] | 112-1-12. | 응답스펙트럼 개념?
[32] | 112-2-3. | Pushover 해석특징 및 해석과정?
[33] | 112-3-5. | 건축,기계 및 전기 비구조요소 내진설계 등가정적하중 산정방법?
[34] | 113-1-11. | 설계응답스펙트럼 도시?
17 |  | 내진-범주/비정형
[1] | 74-1-5. | 건축구조체에서 Soft Story와 Weak Story의 정의 및 차이점?
[2] | 77-1-11. | 변형적합성?
[3] | 79-1-7. | 형태저항(Form Active)구조?
[4] | 79-1-11. | 내진설계 평면비정형과 수직비정형 유형도시?
[5] | 85-1-13. | 내진설계시 수직비정형과 수평비정형?
[6] | 86-1-3. | 비틀림비정형의 비틀림증폭계수?
[7] | 89-1-7. | 구조설계관점에서 Free Form 등 비정형건축물 특성?
[8] | 91-1-7. | 내진설계시 평면비정형성 5가지 유형, 정의?
[9] | 103-2-3. | 내진설계범주(A,B,C,D)에 따른 구조해석법?
[10] | 108-1-11. | 내진설계 평면비정형과 수직비정형 유형 각각5개?
[11] | 110-4-6. | 내진설계범주D에서 고려할 해석법, 상호작용효과 및 변형적합성?
[12] | 112-1-8. | 내진설계 수직비정형 중 강성비정형, 기하학적비정형?
18 |  | 내진-개념/시스템
[1] | 67-2-5. | 내진,제진,면진 개념 약술?
[2] | 70-1-12. | RC부재 횡하중에 대한 설계시 고려할 유효휨강성?
[3] | 71-1-6. | 면진(免震)구조, 방진(防振)구조, 제진(制振)구조?
[4] | 71-3-6. | 고층건물의 횡력저항구조시스템에 영향요소 상세설명?
[5] | 85-1-4. | 내진설계시 횡력저항구조 계획에서 유의점?
[6] | 87-1-1. | 수평하중 저항골조시스템 5가지 이상?
[7] | 95-1-12. | 지진저항구조시스템에서 휨변형지배, 전단변형지배 구조시스템의 예와 특성?
[8] | 97-1-7. | 면진구조와 제진구조 목표성능과 지진응답특성에측 차이점?
[9] | 102-1-2. | 내진보강 방안중 강도보강, 강성보강 방안 및 특징?
[10] | 102-1-4. | 편심가새골조의 링크회전각?
[11] | 109-1-7. | 강기둥약보와 약기둥강보 중 내진설계에 유리한 붕괴모드 도시 및 설명?
[12] | 110-1-1. | 기존건물 내진성능향상 방법?
19 |  | 내진-고층
[1] | 60-1-12. | 이중골조시스템?
[2] | 60-3-4. | RC구조 전단벽-골조상호작용?
[3] | 63-1-5. | 고층건물 골조튜브시스템(Frame Tube System)?
[4] | 63-2-5. | 21세기 전반부에 예상되는 건설상업 큰 프로젝트 열거 및 대책기술?
[5] | 64-2-4. | 아웃리거(Outrigger) 구조 시스템?
[6] | 65-1-13. | 고층빌딩구조시스템에서 골조와 전단벽 구조 변형모드(mode)에 의한 구조적 상호작용?
[7] | 66-2-6. | 911 항공기충돌 WTC붕괴. 미증유와 참사에 대한 구조적 견해(원인,과정,대책)구분 피력?
[8] | 68-4-1. | 튜블러구조(framed tubular structure)개념, 구조형식, 거동, 전단변형형상, 설계 유의점?
[9] | 69-1-4. | 이중골조시스템의 정의와 효과?
[10] | 69-3-6. | 고층건축물 구조시스템 종류,특징,장단점 기술?
[11] | 70-1-1. | 초고층건물 횡하중저항요소 FLAT PLATE를 유효등가골조로 활용시 구조모델 고려사항?
[12] | 70-1-6. | 스태거드 트러스(Staggered truss)에 대하여 평면 Frame을 스케치, 구조특징?
[13] | 71-1-11. | 고층 건축의 진동제어 방식?
[14] | 74-1-9. | Offset Outrigger에 대하여 설명?
[15] | 74-4-5. | 고층건물 튜브구조(Tubular structure) 종류, 전단지연(Shear Lag)현상?
[16] | 76-2-3. | 고층건물 골조-전단벽 구조시스템? 전단벽 설계시 고려사항?
[17] | 78-1-5. | 아웃리거(Outrigger)시스템 설명, 변형모드와 휨모멘트 관계도시?
[18] | 79-1-3. | 초고층구조 Diagonal Grid 구조시스템?
[19] | 83-1-7. | 초고층구조 골조와 전단벽 수평력 상호작용 도시? 전단변형과 휨변형 상호작용 설명?
[20] | 84-2-5. | Staggered Truss, Cap Truss, Bundled-Tube 구조시스템 장단점?
[21] | 86-1-2. | 아웃리거시스템 부등변위수직레벨조정장치(Adjustment Joint)?
[22] | 87-1-3. | 메가구조(Mega Structure)?
[23] | 90-1-6. | 이중골조시스템 요구조건?
[24] | 92-1-4. | 지진력저항시스템 중 이중골조시스템과 전단벽-골조상호작용시스템 설명, 차이?
[25] | 93-1-2. | 50층 정도 강구조 횡력저항구조시스템 4가지 도시?
[26] | 94-1-11. | 연쇄붕괴방지를 위한 대체하중경로법?
[27] | 97-1-2. | 지진력저항시스템 중 이중골조시스템과 전단벽-골조상호작용시스템?
[28] | 105-1-5. | 아웃리거 위치에 따른 모멘트분포, 가장 효과적인 아웃리거 높이 위치?
[29] | 107-1-12. | 초고층 유지관리에 필요한 SHM시스템 관련기술 4가지?
[30] | 109-1-12. | 초고층 아웃리거(Outrigger)개념, 사용목적, 형태, 시스템 장단점?
20 |  | 내진-전이
[1] | 67-3-5. | RC구조 주상복합건물 구조설계시 유의점,해석절차?
[2] | 70-4-5. | 상부벽식구조. 하부라멘구조를 갖는 주상복합구조물에서 Transfer Zone 구조설계 기법?
[3] | 76-2-6. | 하중전이층 설계시 구조설계법 실무?
[4] | 77-4-6. | 이중골조시스템 RC구조 1층 필로티가 있는 경우, 내진설계 고려사항?
[5] | 86-1-6. | 특별지진하중(Em)?
[6] | 104-1-3. | 필로티 있는 벽식구조 아파트의 내진설계시 고려할 사항?
[7] | 110-1-8. | 내진설계시 특별지진하중 고려이유?
21 |  | 내진-제진
[1] | 74-1-10. | 건물에 Damper를 설치할 때 그 효과?
[2] | 77-1-10. | 제진장치 능동, 준능동, 수동댐퍼시스템 각 특징과 종류?
[3] | 77-1-13. | 비좌굴가새시스템?
[4] | 88-1-5. | 제진장치 부가질량감쇠장치 TMD와 TLD?
[5] | 90-1-10. | 제진구조에서 능동제진과 수동제진의 원리?
[6] | 93-1-13. | 제진장치 종류 4가지?
[7] | 94-1-12. | 변위의존형제진장치, 속도의존형제진장치 종류 및 특성?
[8] | 95-1-5. | 동조액체감쇠기 TLD?
[9] | 96-1-8. | 공동주택 인방형제진장치 적용시 고려사항?
[10] | 100-1-1. | 제진구조 간략설명?
[11] | 100-4-2. | 좌굴방지가새골조(BRBF) 개념, 요구사항, 설계절차?
[12] | 102-1-13. | 역량스펙트럼 가속도-변위 도표에 연성보강, 감쇠장치보강 성능곡선 표현?
[13] | 105-3-6. | 내진보강시 학교건물특징, 구조물 성능곡선이 성능요구곡선과 성능점 미형성시 대책?
[14] | 112-1-13. | 점탄성댐퍼, 마찰댐퍼 이력곡선?
22 |  | 내진-면진
[1] | 66-1-4. | 고층건물 설계시 바닥가속도 등과 같은 동적응답(Dynamic Response)을 적게하는 방안?
[2] | 68-4-2. | 면진방법인 분리차단방식(seismic base isolation)과 에너지방출방식(energy dissipation)?
[3] | 79-1-2. | 면진장치 LRB(Lead Rubber Bearing)?
[4] | 81-1-13. | 면진장치 마찰진자베어링 FPB(Friction Pendulum Bearing)?
[5] | 86-1-7. | 면진건축 장점 4가지 이상?
[6] | 111-3-4. | 면진구조물의 내진설계에서 면진시스템 요구사항 중 5가지 설명?
23 |  | 내구성
[1] | 61-1-9. | RC구조 철근의 부식원인과 방지 및 보강방법?
[2] | 73-1-9. | 강재부식에 관련하여 splash zone(비말대)?
[3] | 86-4-4. | RC구조 내구성설계?
[4] | 100-1-10. | 현장치기콘크리트 주요구조부재별 피복두께, 버림con'c 위 기초피복두께?
[5] | 106-1-8. | 철근부식에 대한 환경조건 및 허용균열폭?
[6] | 110-1-2. | RC구조 동해시 열화현상?
24 |  | 사용성-RC
[1] | 62-4-3. | 콘크리트 균열의 원인과 종류를 경화전, 경화후로 대별해서 설명?
[2] | 67-1-5. | RC보의 처짐계산에 사용되는 유효단면2차모멘트 Ie?
[3] | 68-1-10. | RC보 사인장응력과 균열특성?
[4] | 72-1-1. | 초기가소성 수축균열(Initial Plastic Shrinkage Crack)의 발생원인,균열형태,보강방법 설명?
[5] | 72-2-6. | 매스콘크리트(Mass Concrete) 적용범위, 수화열과 균열, 온도균열지수, 온도균열제어방법?
[6] | 73-1-8. | RC구조물의 균열발생 원인과 평가방법 및 보수방법을 기술?
[7] | 75-1-5. | RC고층아파트설계시 균열단면강성 고려이유? 보,기둥,비균열벽체,균열벽체,플랫플레이트 각각 유효강성?
[8] | 76-1-12. | 슬래브단부 상부철근 처짐원인, 내력감소, 방지대책?
[9] | 78-1-10. | RC보 유효단면2차모멘트?
[10] | 84-1-5. | RC부재 허용균열폭과 계산식 Gergely-Lutz방정식?
[11] | 90-1-8. | 휨균열 억제하기 위한 휨철근 배근방법?
[12] | 97-1-9. | 콘크리트 수화열균열에서 외부구속조건과 내부구속조건 인장응력 방향, 원인?
[13] | 98-1-7. | 균열제어용 표피철근의 간격과 위치?
[14] | 98-1-11. | construction joint, expansion joint, control joint, delay joint?
[15] | 105-1-11. | 처짐계산이 면제되는 보 및 1방향슬래브 최소두께기준?
[16] | 107-1-4. | 공동주택 지하주차장 균열감소를 위한 Delay Joint 설명, 위치, 간격, 디테일?
[17] | 109-2-6. | RC부재(슬래브,보,기둥,벽체,기타원인균열)별 균열패턴 스케치 및 균열원인추정?
[18] | 113-1-2. | 표피철근 목적과 배치방법?
[19] | 113-1-5. | 버림콘크리트역할?
[20] | 113-4-6. | 매스콘크리트(정의,적용범위,온도균열,온도균열지수,수화열저감대책6가지)?
25 |  | 사용성-ST
[1] | 70-1-10. | 강구조 고층구조물 사용성한계상태 설명?
[2] | 85-1-3. | 구조물 진동응답이 사용성한계상태에 미치는 영향과 대책?
[3] | 89-1-5. | 강구조 사용성한계상태 검토가 요구되는 구조거동 3가지?
[4] | 90-1-12. | 초고층건물 구조형식 선정시 고려할 사용성, 안정성, 경제성, 서비스성?
[5] | 92-1-11. | 강구조 또는 RC구조 연직하중에 대한 처짐제한사항?
[6] | 93-1-8. | 풍하중에 고층건물 사용성평가방법 및 평가기준?
[7] | 101-1-5. | 강구조 사용성한계상태 기준?
[8] | 106-1-10. | 강구조 물고임(Ponding) 방지대책 및 안전확보 조건?
26 |  | 거푸집/동바리
[1] | 91-1-10. | 거푸집 및 동바리에 적용하는 연직하중(고정, 활)과 수평하중 값?
[2] | 106-1-9. | 구조부재 거푸집 해제시기?
[3] | 106-2-6. | 거푸집동바리 붕괴사고 주요원인 및 구조설계시 고려사항?
[4] | 110-1-10. | 거푸집과 동바리 설계시 고려해야할 하중종류와 크기?
27 |  | 지반/터파기/흙막이
[1] | 62-1-6. | 흙의 함수비, 간극비, 포화도?
[2] | 65-3-1. | 해안가매립지에 지하5층,지상10층 규모 건물설계시, 흙막이공법 종류 및 구조적 고려사항?
[3] | 76-1-7. | 지하터파기시 히빙(Heaving)과 파이핑(Piping) 현상?
[4] | 78-1-1. | 소일네일링(Soil Nailing)공법의 개념, 용도, 장단점?
[5] | 80-4-4. | 도심지공사 고층부 아일랜드공법 선시공, 나머지 부분 Down-Ward공법 시공시 구조검토사항(균열관점)?
[6] | 81-1-12. | 가설흙막이구조 일반적 형식 5가지?
[7] | 82-1-9. | 붕적토 특성과 구조설계 유의사항?
[8] | 83-1-1. | 평판재하시험으로 기초지지력 결정시 고려사한 3가지?
[9] | 84-1-9. | 굴토공사 가설복공 철골기둥이 구조체 슬래브 관통시 위치선정 유의 및 추후보완방법?
[10] | 96-1-12. | 일반적인 가설흙막이 구조형식 종류?
[11] | 97-1-5. | 연약지반대체공법 중 선행재하공법 개요 및 원리?
[12] | 97-1-6. | 굴착공사시 주변구조물에 미치는 영향과 대책 5가지?
[13] | 110-4-5. | 흙막이 주변 지반침하의 여러원인과 방지대책?
28 |  | RC-재료-Con'c/골재
[1] | 61-1-3. | 콘크리트 압축강도에 따른 σ-ε곡선 및 변형도연화(strain softening)에 대해 설명?
[2] | 62-1-8. | 크리프현상과 이완현상?
[3] | 63-1-4. | RC구조 보강 FRP(Fiber Reinforced Polymer)공법 구성재료 및 특성?
[4] | 65-1-1. | RC구조 굵은골재 공칭최대치수 제한?
[5] | 65-1-6. | RC기둥 재장 축소현상(Column Shortening) 및 그 부작용 해소방안?
[6] | 71-1-1. | 콘크리트의 크리프(Creep)현상?
[7] | 72-1-8. | 코아벽체 선행공법?
[8] | 73-1-4. | 콘크리트의 인장강성(teusion stiffening) 효과?
[9] | 73-1-7. | 콘크리트 파괴계수를 실험 및 계산으로 결정하는 방법?
[10] | 74-2-6. | RC구조 기둥fck가 바닥판fck의 1.4배 초과시, 하중전달 방법 3가지?
[11] | 74-3-5. | 초고층건물 기둥 부등축소에 따른 사용성/구조적 문제, 구조계획적/시공적 해결방안, 예측조치?
[12] | 75-1-8. | 크리프 영향요인?
[13] | 76-1-10. | 크리프(Creep) 현상과 강선이완(Relaxation) 현상?
[14] | 82-1-10. | 콘크리트 설계기준강도, 일반콘크리트 배합강도?
[15] | 82-4-4. | RC구조 품질향상을 위한 건조수축균열/크리프변형률 최소화, 매스con'c수화열 저감대책?
[16] | 83-1-10. | 기둥과 보 fck차이 1.4배 초과시 타설조치사항?
[17] | 87-1-8. | 초고층건물 수직부재 부등축소 원인? 이에 따른 구조적 문제점?
[18] | 88-1-13. | 콘크리트 인잔강도시험법 3가지 특징?
[19] | 89-1-10. | 보통콘크리트 고온노출시와 상온시 σ-ε곡선 변화특성?
[20] | 90-1-4. | 인장강도가 압축강도보다 약한재료가 전단강도도 약한 이유?
[21] | 91-1-9. | 설계기준압축강도에 따른 순환골재 사용방법, 적용범위, 치환량?
[22] | 92-1-12. | 기둥과 바닥판(슬래브,보) fck가 다른 경우 검토사항?
[23] | 94-1-5. | 매스콘크리트 양생시 사전냉각 정의와 필요이유?
[24] | 96-1-2. | 콘크리트 탄성계수 정의, 산정방법?
[25] | 96-1-11. | 초고층건물 기둥축소 개념, 영향?
[26] | 99-1-11. | 저탄소녹색건축에 부합하는 지오폴리머콘크리트?
[27] | 101-1-8. | 환경친화형콘크리트(Eco-concrete) 중 환경부하저감형콘크리트와 생물대응형콘크리트?
[28] | 107-1-2. | 2축응력 받는 콘크리트 압축강도 특성?
[29] | 107-1-13. | RC기둥 fck=40MPa, 보 및 슬래브 fck=35MPa일때, 기둥강도 손실없게 타설하는 순서?
[30] | 109-1-13. | 고층건물 기둥과 보(슬래브)의 fck가 다른 경우 구조설계기준 제시내용?
[31] | 110-1-4. | 기둥fck가 바닥판fck의 1.4배 초과시 하중전달을 원활하게 하는 조치?
[32] | 110-1-5. | 콘크리트 압축강도시험결과가 설계강도 미달시 KBC에서 제시한 절차?
29 |  | RC-재료-철근
[1] | 61-1-10. | 용접철망 제조시 조선을 냉간신선하는 이유와 항복강도가 400MPa이상시 항복강도 결정방법?
[2] | 65-1-3. | 주철근 및 스터럽의 표준갈고리?
[3] | 67-1-10. | 옵셋굽힘철근(상하층 기둥단면 치수가 변하는 경우)?
[4] | 67-1-13. | Lift-up 공법?
[5] | 72-1-10. | 철근 선조립 공법?
[6] | 72-1-11. | 철근 이음?
[7] | 75-1-13. | RC보 압축철근의 구조적 역할?
[8] | 76-1-6. | 상하층 기둥치수 변화시 옵셋철근 배근상세?
[9] | 76-1-13. | 철근 부착력 영향요소 5가지?
[10] | 80-1-4. | 직경 500mm 원형기둥의 최소나선철근간격 산정?
[11] | 81-1-1. | 철근의 굽힘성, 180˚와 90˚ 표준갈고리 내면반지름?
[12] | 81-2-5. | 고강도철근 현장용접이음시 용접조건과 용접후 검토사항?
[13] | 82-1-2. | 다발철근 사용규정?
[14] | 82-2-4. | 구조일체성확보 요구조건(현장타설con'c, 프리캐스트con'c)?
[15] | 90-1-5. | 내진갈고리 형상과 용도?
[16] | 101-1-6. | 녹슨 철의 사용허용량 및 국내외 관련규정?
[17] | 111-1-10. | 철근콘크리트봉강 KS D 3504규정중 2016개정 주요내용?
30 |  | RC-재료-고강도
[1] | 77-1-1. | 초고강도철근(SD500)사용시 SD400과 비교해 설계시 주의사항?
[2] | 77-1-2. | 반응성분체콘크리트(Reactive Powder Concrete)?
[3] | 78-4-2. | 고강도콘크리트 폭렬형상 원인,메커니즘,구조적손상,저감방안?
[4] | 86-1-8. | 화재발생시 고강도콘크리트 폭렬발생기구 3가지 이상?
[5] | 88-1-4. | 콘크리트와 강재 고강도화에 따른 사용상 문제점 각2개씩?
[6] | 90-1-11. | 고성능콘크리트 폭렬현상 발생원인, 영향인자, 설계대책?
[7] | 112-1-3. | 초고성능콘크리트UHPC(Ultra High Performance Concrete)?
31 |  | RC-부착/정착/이음
[1] | 60-1-4. | 철근 부착력에 영향을 주는 요소?
[2] | 65-1-2. | RC구조 뽑힘부착파괴와 쪼갬부착파괴?
[3] | 67-1-8. | RC보 휨부착 응력의 분포?
[4] | 68-1-13. | 최소부착 철근량(minimum bonded reinforcement)?
[5] | 73-1-3. | 인장철근 정착길이 결정요인?
[6] | 77-1-4. | RC구조 기본정착길이와 보정계수?
[7] | 82-1-6. | RC 벽보(Wall Girder) 설치이유?
[8] | 84-1-6. | 기초 다우얼(Dowel)철근 기초내 압축정착길이, 기둥속 겹침이음길이?
[9] | 90-1-7. | 인장철근 및 압축철근의 겹침이음길이?
[10] | 99-1-5. | RC보 표준갈고리 갖는 인장이형철근 정착길이?
[11] | 100-1-5. | 확대머리이형철근 정착길이식과 적용조건?
[12] | 101-1-2. | 다발철근 정착길이 산정시 고려사항, HD16철근 표준갈고리 정착시 보 최소폭?
[13] | 103-1-5. | 인장철근 정착 및 이음길이?
[14] | 105-1-9. | 표준갈고리인장이형철근 정착갈고리 상세, 보정계수 0.8적용 횡방향철근배근?
[15] | 110-1-6. | 벽보(Wall Girder) 기능?
[16] | 113-1-12. | 구부림각도에 따른 표준갈고리 길이 및 표준갈고리인장이형철근 기본정착길이?
32 |  | RC-보-휨
[1] | 61-1-5. | RC보 평형철근비식 유도 및 중요성?
[2] | 66-1-5. | RC 휨부재 기본가정?
[3] | 66-3-1. | RC보 콘크리트압축응력분포?
[4] | 68-1-11. | RC보 최대인장철근 제한사유?
[5] | 71-1-4. | RC부재의 등가 단면적?
[6] | 73-1-2. | RC휨부재 인장철근비의 영향 포함해 부재연성(ductility)에 영향을 주는 요인들?
[7] | 73-2-4. | RC휨부재 유효단면2차모멘트?
[8] | 76-1-5. | σb과 τ이 존재하는 일반보 주응력 설명? 중립축과 연단에서 주응력 크기? 주응력 계산 필요한 보 3가지?
[9] | 83-1-6. | RC휨부재 최소철근량과 최대철근량 규정이유?
[10] | 84-1-8. | RC휨부재(보, 슬래브) 단면크기 변경부, 굴절부 철근배근 유의사항?
[11] | 89-1-6. | 순수휨이나 순수축하중 작용 RC부재 압축지배단면, 인장지배단면 개념을 εt로 설명?
[12] | 90-1-9. | 압축지배단면과 인장지배단면?
[13] | 102-1-8. | 5-D22 휨인장철근 1단배근을 위한 보 최소폭?
[14] | 102-1-9. | RC휨부재 εt에 따른 단면구분 설명? 단면종류에 따른 강도감소계수?
[15] | 103-1-4. | RC 휨부재 설계시 가정조건?
[16] | 107-1-3. | RC보 등가응력블록 폭이 0.85fck인 이유?
[17] | 107-1-7. | RC휨재 압축지배단면, 변화구간단면, 인장지배단면?
[18] | 107-1-8. | RC보 설계시 최소허용변형률과 최소전단보강근 설명?
[19] | 108-1-2. | RC보 최소연성확보를 규정하는 식을 최외단철근 εt를 이용해 설명?
[20] | 111-1-12. | 2경간보(2경간단순지지,2연속보지지,동일경간갤버보) 장단점?
33 |  | RC-보-전단
[1] | 60-1-10. | RC구조 전단마찰?
[2] | 60-1-15. | 전단길이(shear span)?
[3] | 61-1-7. | 강판주입공법으로 RC보 전단보강하는 방법?
[4] | 68-2-1. | RC보 전단설계 최소전단보강근 필요,불필요경우? 최소,최대전단보강근 양? 전단보강근 간격제한?
[5] | 69-1-11. | 전단 마찰설계의 개념?
[6] | 73-1-1. | 전단경간비 영향선 포함 RC전단 저항기구?
[7] | 79-1-4. | RC보 스터럽에 의한 전단강도 최대값 제한이유?
[8] | 85-1-10. | RC보 전단강도 산정시 스터럽 부담전단강도 Vs 상한치 설정 이유?
[9] | 88-1-9. | RC보 단순지지 전단경간에 대한 유효깊이비 a/d 변화따른 파괴양상?
[10] | 99-1-12. | 전단보강된 보 전단내력분포를 휨균열전, ~사인장균열전, ~항복스터럽전, ~후 구간구분?
[11] | 101-1-1. | RC보 전단설계(식 포함) 절차?
[12] | 104-1-10. | RC보 전단강도 산정시의 변각트러스모델?
[13] | 108-1-3. | 폭 넓은 보에 스터럽배치시 경사압축력흐름을 단면에 도시, 적정간격기준 제시?
34 |  | RC-보-비틀림/일체성
[1] | 60-4-5. | RC휨재 비틀림설계순서?
[2] | 66-4-2. | RC구조 구조일체성 확보를 위한 테두리보 및 테두리보 이외 구조에 대한 기준?
[3] | 75-1-12. | RC보 정정비틀림과 부정정비틀림 차이와 설계반영사례?
[4] | 79-1-9. | RC보 평형비틀림과 적합비틀림 사례?
[5] | 84-1-3. | 전단과 비틀림 동시작용 RC보 최소스터럽량과 길이방향최소철근량?
[6] | 88-1-2. | RC보 비틀림강도 산정시 입체트러스모델 개념?
[7] | 92-1-5. | 슬래브, 작은 보 하중영향으로 테두리보에 작용하는 비틀림모멘트 저감방안?
[8] | 98-1-9. | 적합비틀림?
[9] | 107-1-9. | 일측에 슬래브를 지지하는 테두리보의 비틀림 강성비 βt?
35 |  | RC-깊은보/STM
[1] | 61-3-6. | 브래킷과 깊은 보의 전단설계방법과 배근?
[2] | 73-2-3. | 깊은보 설계방법 기술, 단순보 중앙 집중하중시 깊은보 주응력도 및 트러스모델?
[3] | 77-1-12. | 스트럿-타이(Strut-Tie Method)?
[4] | 85-1-12. | STM에서 B-영역과 D-영역?
36 |  | RC-모멘트재분재
[1] | 74-1-1. | RC보 부모멘트재분배의 의미와 기준?
[2] | 81-1-2. | RC 연속휨부재의 부모멘트 재분배현상과 설계규정?
[3] | 85-1-11. | RC연속보 모멘트재분배 개념?
[4] | 89-1-9. | 2경간 연속보가 각경간 단순보보다 장점 5가지?
[5] | 92-1-6. | RC보 모멘트재분배 이유와 그 정도를 결정하는 주요변수?
[6] | 108-1-4. | RC보 부휨모멘트재분배?
37 |  | RC-PS
[1] | 62-1-12. | 치올림(cawber)과 프리스트레싱(prestressing) 특징?
[2] | 66-1-11. | Full Prestressing과 Partial Prestressing?
[3] | 68-1-2. | 강재지수(reinforcement index)?
[4] | 72-1-3. | PSC구조 유효 프리스트레스 fpe를 결정시 고려, 프리스트레스 손실원인?
[5] | 72-3-4. | 3층이상 PSC내력벽구조 일체성확보 위한 철근중 종,횡방향 철근과 수직연결 철근 최소 규정?
[6] | 74-1-11. | Bonded Tendon과 Unbonded Tendon에 대하여 설명?
[7] | 85-1-9. | RC 단면의 완전균열등급?
[8] | 95-1-9. | 포스트텐셔닝구조의 콘크리트부재와의 일체화 두가지 방식비교? 긴장시와 시공후 응력손실?
[9] | 110-1-3. | 프리텐션 및 포스트텐션 긴장재의 긴장력 단기,장기손실?
38 |  | RC-브래킷
[1] | 67-1-9. | RC 브라켓의 전단보강 방법?
[2] | 81-1-10. | RC 브래킷과 내민받침의 주철근정착상세 도시 및 설명?
[3] | 85-3-5. | 내민받침(코벨)의 주요파괴양상, 설계방법, 철근배치?
[4] | 103-1-7. | RC 브래킷과 내민받침의 설계순서?
39 |  | RC-슬래브
[1] | 72-1-6. | RC슬래브 단부상부철근의 처짐에 의한 내력감소 설명?
[2] | 76-1-2. | 1방향슬래브 근사해법 적용시 제한조건?
[3] | 87-1-13. | 1방향슬래브 근사해법 5가지 제한조건?
[4] | 101-1-3. | 연속보 및 1방향 슬래브 근사해법 제한조건?
[5] | 109-3-5. | RC구조 근사해법 조건? 연속보 2,3경간,단부조건 따른 Mx와 Vx? 부모멘트재분배 구조제한?
[6] | 113-1-8. | 슬래브 직접설계법 제한사항?
40 |  | RC-플랫슬래브/장선
[1] | 62-3-1. | RC무량판슬래브와 기둥의 접합부 하중전달 및 설계방법?
[2] | 65-1-9. | 플랫슬래브 구조계획 단계에서 고려사항, 지판구조 제한?
[3] | 67-3-3. | 기둥에 지지되는 2방향슬래브의 등가골조법 설명?
[4] | 68-1-3. | RC 플랫플레이트에서 기둥머리부분 슬래브 전단보강 방법의 개념 및 나열?
[5] | 72-1-7. | RC슬래브 개구부 보강?
[6] | 74-1-7. | 보 없는 2방향슬래브 Open설계시 구조해석 없이 처리 가능한 Open Size?
[7] | 75-1-6. | 플랫슬래브에서 기둥전달 불균형모멘트 전달매커니즘 중 전단편심?
[8] | 79-1-1. | 플랫플레이트 연속붕괴방지용 철근배근?
[9] | 80-1-8. | 보 없는 슬래브 개구부제한사항과 보강방법?
[10] | 84-1-7. | RC 플랫슬래브 개구부?
[11] | 86-1-9. | 무량판구조 슬래브설계법 4가지 이상?
[12] | 86-1-13. | 플랫슬래브 주열대 및 주간대 내진고려 배근상세도시?
[13] | 89-1-4. | 비부착형태 Post Tension공법 초고층건물 바닥구조 적용시 구조적/유지관리적 관점 유의사항?
[14] | 94-1-10. | 보 없는 2방향슬래브에서 중간모멘트골조 적용 요구사항?
[15] | 98-3-2. | 무량판슬래브 철근 최소정착길이(지판유뮤,주열/주간대,연속/불연속)?
[16] | 100-1-9. | RC 장선구조의 조건, 설계고려사항, 전단강도?
[17] | 104-1-6. | 플랫슬래브에서 지판(drop panel) 크기(폭,두께) 기술 및 도시?
[18] | 108-1-6. | RC구조 플랫슬래브, 플랫플레이트 구조해석 생략 개구부 구조제한사항?
41 |  | RC-기둥/벽체
[1] | 60-1-13. | RC기둥 하중-모멘트곡선 도시 및 간략설명?
[2] | 62-3-2. | RC기둥 2축휨 받는 경우, 브리슬러상반하중법(Bresler reciprocal method)?
[3] | 67-3-4. | 2축하중 받는 RC기둥설계에서 상관곡선면, 등하중선법, 상반하중법 설명?
[4] | 68-1-1. | RC 띠철근 기둥과 나선철근 원형기둥의 하중-변혀곡선? 거동 차이?
[5] | 70-1-3. | 기둥설계시 단주,중간주,장주를 세장비 개념으로 구분, 설계압축강도를 산정식?
[6] | 72-1-4. | RC기둥 최소철근비를 규정하는 이유?
[7] | 73-1-12. | RC구조 축력받는 벽체 수직철근이 집중배치되는 벽체 횡방향 띠철근을 배근해야 하는 경우?
[8] | 95-1-13. | 장주효과 무시 낮은벽체 압축강도 ΦPnw=0.55ΦfckAw 인 개념설명?
[9] | 99-1-13. | RC기둥 횡보강근 구속원리와 효과?
[10] | 101-1-13. | 2.5m×2.5m 대형기둥 철근비 2.5%일때, HD29로 배근도 스케치?
[11] | 108-1-13. | 지지하중에 따른 벽 정의(내력벽,비내력벽,전단벽,구조벽,비구조벽)?
[12] | 109-1-5. | 수직전단벽이 하부기둥으로 불연속시, 지진력 계수축력이 Agfck/10초과시 연결부 보강구간과 상세?
[13] | 110-1-12. | RC기둥 최대,최소철근비 규정이유?
[14] | 113-4-5. | 나선 및 띠철근(설계축강도식,편심고려계수차이,강도감소계수차이,fck추가계수적용,철근최대항복강도제한)?
42 |  | RC골조-횡/비횡구속
[1] | 60-1-11. | 압축재의 P-Δ효과?
[2] | 63-1-9. | 안정성 지수(Stability index), Q?
[3] | 65-4-3. | 비횡구속 RC구조 압축부재의 모멘트확대현상 설명 및 설계방법?
[4] | 67-1-4. | 횡구속골조 및 비횡구속골조의 정의?
[5] | 67-2-6. | 모멘트확대계수법에 의한 장주 설계방법?
[6] | 91-1-3. | RC구조 횡구속골조와 비횡구속골조 판단방법 2가지 이상?
[7] | 102-1-10. | RC기둥 장주효과 무시가능한 한계세장비(횡구속, 비횡구속골조 구분)?
[8] | 103-1-6. | RC 확대휨모멘트 설계시 횡구속골조와 비횡구속골조 정의?
[9] | 108-4-3. | 비횡구속골조의 안정설설계에 직접해석법 도입배경과 적용절차?
43 |  | RC-기초
[1] | 61-1-1. | 기초 구조계산시 검토사항?
[2] | 61-1-12. | 기초의 지정 목적과 종류?
[3] | 64-3-2. | 기초 침하의 종류 및 건축물에 미치는 영향?
[4] | 65-1-4. | RC 기초판 전단강도 검토방법?
[5] | 65-2-6. | RC 기초와 기둥저면의 힘 전달장치와 설계방법?
[6] | 66-1-10. | 건축물 기초설계시 줄기초(연속,복합기초)로 계획하는 것이 보다 합리적, 경제적인 경우는?
[7] | 68-4-4. | RC기초 파괴형태를 유형별 설명 및 고려사항?
[8] | 69-1-2. | 이질지반위에 Expansion Joint 없는 건물 건립시, 구조처리 방법 및 시공?
[9] | 72-3-5. | 초고층건물, 장스팬보구조 기둥 주각부 큰 압축력 작용시 기초로 전달하는 주각 구조시스템?
[10] | 74-1-3. | 지반조사 보고서의 TCR(Total Core Recovery)과 RQD(Rock Quality Designation)?
[11] | 75-1-4. | 기초형식판단 및 안전확인 고려조건 5가지 이상?
[12] | 82-1-13. | 사질토, 점성토 지반특성?
[13] | 84-1-13. | 인접기초 저면깊이 상이시 지압력간섭우려 시공상 가능한 조치사항 무두열거?
[14] | 85-1-6. | 기초구조 설계시 고려사항?
[15] | 85-2-5. | RC 온통기초판이 설계전단 불만족시 두께증가 없이 보강하는 방법 스케치?
[16] | 86-1-10. | 기초침하 및 침하량 종류?
[17] | 89-1-11. | 이종기초형식의 조합내용?
[18] | 90-1-13. | 연약지반 문제점, 설계 및 시공과정?
[19] | 92-1-7. | SPT 토대로 기초설계시 고려할 사항, N치로 지지력계산 Meyerhof식?
[20] | 94-1-6. | 지하층 없는 건물 1층부재 동결심도 고려방법?
[21] | 96-1-9. | 테르자기(Terzaghi) 직접기초 허용산정식?
[22] | 102-1-6. | 기초지반 지지력산정의 영향요소와 형상계수?
[23] | 106-1-6. | 병용기초 중 말뚝직접기초(Piled Raft)형식?
[24] | 108-1-1. | 기초끊어치기시 합성콘크리트부재의 수평전단강도 개념적용 보강방안?
[25] | 109-4-5. | 기초설계시 지지지반 및 기초형식 선정시 중요사항?
44 |  | RC-말뚝기초
[1] | 61-1-2. | 강관말뚝과 콘크리트말뚝의 이음에 대해 스케치 및 설명?
[2] | 63-1-8. | 파일의 부마찰력?
[3] | 64-1-2. | 무리말뚝 설명?
[4] | 64-1-6. | 말뚝 지지력산정방법과 신뢰도순서?
[5] | 69-1-6. | 연직하중을 지지하는 기구(Mechanism)에 의하여 말뚝을 분류 설명?
[6] | 69-4-1. | 지반침하지대에 말뚝기초 건물의 향후 예상하자 종류와 부마찰력 대처방법?
[7] | 73-1-5. | 강관말뚝 구조적 특성과 이음 상세를 기술?
[8] | 76-4-2. | 기성콘크리트 말뚝시공시 균열종류, 원인, 대책, 균열시 보강요령?
[9] | 78-1-4. | 파일 부마찰력과 감소방안?
[10] | 92-1-8. | Pile 지지력 판정을 위한 항복하중, 극한하중, 전침하량기준?
[11] | 93-1-9. | 말뚝의 허용응력 저감요인?
[12] | 99-1-4. | PHC말뚝 항타시공시 말뚠 휨발생의 원인과 대책?
[13] | 108-1-5. | 말뚝재하시험의 목적,종류,장단점,재하시험횟수?
[14] | 108-3-6. | 말뚝기초 두부와 기초판 결합종류, 말뚝(PHC,강관,H형강)별 두부와 기초판 강결합 방법 스케치?
[15] | 112-1-9. | 지진력 받는 말뚝기초 요구조건?
[16] | 113-3-6. | 기성콘크리트말뚝(두부정리요령, 두부균열종류·원인·대책, 시공오차·두부깊이과대·강선부족·두부손상보강)?
45 |  | RC-옹벽/지하외벽
[1] | 63-1-1. | 옹벽의 기초저면을 정하는데 필요한 조건?
[2] | 64-1-8. | 건축물설계시 설계상 수위 가정방법?
[3] | 64-1-13. | 토압의 종류 및 크기순서?
[4] | 64-2-5. | 캔틸레버옹벽 외적안정조건과, 벽체,앞굽,뒷굽에 작용하는 하중 패턴?
[5] | 65-1-11. | 캔틸레버형 옹벽의 구조 안전성?
[6] | 66-1-12. | 옹벽 설계시 수동토압에 의한 저항을 무시하는 것이 안전측인 이유?
[7] | 76-1-4. | 캔틸레버옹벽 구조적 안정성 검토사항?
[8] | 78-1-9. | 캔틸레버옹벽 구조적 안정성 검토사항?
[9] | 90-1-2. | 지하구조물의 내진해석방법?
[10] | 94-1-8. | 주동토압,수동토압,정지토압 설명 및 도시?
[11] | 112-1-10. | 지하외벽과 옹벽의 차이점, 적용토압이 다른 이유?
46 |  | RC-무근콘크리트
[1] | 62-1-11. | 구조용 무근콘크리트 적용범위?
[2] | 67-1-7. | 구조용 무근콘크리트?
[3] | 78-1-6. | 구조용 무근콘크리트?
[4] | 86-1-12. | 3힌지 RC아치 설계시 중앙힌지부 배근상세?
[5] | 105-3-2. | 구조용 무근콘크리트 사용가능한 경우, 무근콘크리트 독립기초판 설계방법?
47 |  | RC-SFRC보강 SOG
[1] | 89-1-8. | 강섬유보강콘크리트(SFRC)보강 SOG에 집중하중으로 극한내력이 증가하는 역학적 메커니즘 설명?
[2] | 100-1-4. | 강섬유보강콘크리트(SFRC)의 지반슬래브(SOG) 유용성?
[3] | 105-1-10. | SFRC보강 SOG 고려 하중들? 집중하중시 반경방향 및 접선방향모멘트 단면저항 메커니즘?
48 |  | RC-배근상세
[1] | 61-3-5. | RC구조 중간모멘트골조 및 특수모멘트골조에서 보와 기둥의 설계전단강도 및 배근방법?
[2] | 63-1-12. | RC 부재의 연성을 증가시킬 수 있는 방법?
[3] | 67-2-5. | 중간,특수모멘트골조 보,기둥,벽체 배근상세?
[4] | 72-4-6. | 구조물 연성능력이 내진성능에 미치는 영향? 강구조 부재와 RC부재의 연성능력 향상방법?
[5] | 73-1-10. | RC 내진구조의 보, 기둥, 2방향 슬래브의 설계전단강도?
[6] | 74-1-12. | 내진설계시 모멘트골조방식에서 SMRF, MMRF, OMRF에 대한 보와 기둥 내진상세 및 설명?
[7] | 83-1-9. | RC 중간모멘트골조와 보통모멘트골조의 차이?
[8] | 87-1-11. | RC부재 내진설계시 특별히 고려할 사항 3가지 이상?
[9] | 91-1-2. | 특수철근콘크리트 구조벽체단부 특수경계요소 및 필요여부 평가방법?
[10] | 93-3-1. | 중간모멘트골조 보,기둥(4면구속) 및 특수모멘트골조 보의 내진상세 배근?
[11] | 99-1-8. | 중간모멘트골조 적용범위, 사용재료, 보-기둥 접합부 요구사항?
[12] | 101-1-9. | 지진하중에 대한 RC구조물의 연성정의와 연성개선방법?
[13] | 106-1-4. | RC 중간모멘트골조 요구사항에서 보와 기둥 내진상세 배근?
[14] | 110-2-6. | RC구조 특수모멘트골조, 중간모멘트골조의 보와 기둥의 배근상세 도시?
[15] | 113-1-7. | 중간모멘트골조 휨부재 스터럽 형태, 간격, 설치구간?
[16] | 113-1-9. | RC보 개구부(관통구) 설치 제한사항?
49 |  | ST-제작/강종/규격
[1] | 60-1-8. | 강재 SM490 A,B,C에서 A,B,C?
[2] | 64-1-1. | TMCP강의 특성?
[3] | 66-1-1. | 내후성강과 내화강?
[4] | 68-1-6. | 강재 SN 특성?
[5] | 70-3-6. | 구조재로서 컴프라이언스(compliance)의 용어정의, 구조요소로서 특성?
[6] | 78-1-11. | 강재 제조과정?
[7] | 80-1-3. | Quenching과 Tempering?
[8] | 81-1-5. | 신재료, 비KS재료 제품을 주요구조부 적용시 절차?
[9] | 81-1-8. | 강재표시기호 SM490B TMC, SN490C 설명?
[10] | 85-1-2. | 강재의 탄소강과 TMCP강의 특성, 구조설계시 고려사항?
[11] | 87-1-10. | 금속재료의 기계적 성질과 성능이 확인가능한 시험방법 3가지 이상?
[12] | 91-1-12. | SN, SHN 강재설명, 일반구조용 강과의 차이점 3가지?
[13] | 96-1-3. | 구조용 강재종별 표기방법?
[14] | 107-1-5. | 강구조 용어(메탈터치, 담금질과 불림, 선철과 강, 받침 backing)?
[15] | 109-1-8. | SN, SHN 강재가 항복상한치 규정이유?
50 |  | ST-기계성질
[1] | 60-1-6. | 강재에서 항복강도fy를 결정하는 영향요소?
[2] | 63-1-11. | 강재의 잔류응력(Residual Stress)?
[3] | 64-1-7. | 강재의 인성(Toughness)과 연성(Ductility)?
[4] | 65-1-8. | 강재의 바우싱거 효과(Bauschinger's effect)?
[5] | 66-1-8. | 지연파괴(Delayed failure)?
[6] | 66-1-13. | 고강도 또는 가공된 강재에서는 명확한 항복점이 존재 않을 경우, 항복강도 결정방법?
[7] | 66-4-3. | 강구조에서 반복 및 충격이 잘 일어나는 파괴형상의 종류?
[8] | 67-1-1. | 복원계수(Modulus of Resilience)?
[9] | 67-1-2. | 인성계수(Modulus of Toughness)?
[10] | 67-1-11. | 강재의 항복비(Yield Ratio)?
[11] | 68-1-4. | 강재단면에 있어서 초기변형 및 잔류응력(residual stress)의 발생 및 영향?
[12] | 69-4-3. | 탄소강(Mild Steel)의 σ-ε곡선 및 주요지점 명칭과 영역을 명시?
[13] | 70-4-3. | 압연H형강보 잔류응력 발생원인? 일반적 다층 강구조물 보와 기둥설계에 잔류응력 영향을 요점?
[14] | 73-1-11. | 샤르피(Charpy) 충격 값?
[15] | 76-1-9. | 강재 변형도노화(Strain aging)?
[16] | 76-1-11. | 인성계수(Modulus of Toughness) 정의와 종류?
[17] | 78-1-2. | 레질리언스계수(Modulus of Resilience)의 정의 및 산정방법?
[18] | 78-1-12. | 강재 σ-ε관계?
[19] | 79-1-5. | 압연강 잔류응력 분포이유? 설계기준에 고려된 사항?
[20] | 84-1-4. | 인성(Toughness)?
[21] | 85-1-8. | 연성강재요소와 취성강재요소?
[22] | 86-1-1. | 강재 온도변화(0℃~750℃)에 따른 인장강도 및 항복강도 변화?
[23] | 103-1-9. | σ-ε곡선으로 저강도,고강도강의 소성변형시 에너지흡수능력, 탄성에너지차이?
[24] | 105-1-2. | 온도변화에 따른 강재 성질?
[25] | 105-1-3. | 강재의 σ-ε관계 각 단계별 설명, 항복강도점 불명확시 항복강도정의?
[26] | 106-1-13. | H형강 콤팩트단면 일반적 잔류응력분포 도시, 잔류응력 유무에 따른 My, Mp비교, 휨거동 차이?
51 |  | ST-판폭두께
[1] | 60-1-9. | 강구조 압축재의 콤팩트,비콤팩트,세장판요소단면?
[2] | 64-1-10. | 강구조 세장판요소단면의 보단면 형태?
[3] | 77-1-8. | 강구조 압축재 콤팩트단면, 비콤팩트단면, 세장판요소단면?
[4] | 80-1-6. | 강재 판폭두께비 제한규정이 있는 이유?
[5] | 81-1-3. | 강구조 콤팩트단면보와 비콤팩트단면보?
[6] | 83-1-5. | H형강 기둥과 보 판폭두께비 부족시 거동스케치? 플랜지, 웨브 보강방법?
[7] | 90-3-5. | 압축판요소 강재단면 분류와 판폭두께비-공칭휨강도 관계?
[8] | 93-1-3. | 강재단면의 콤팩트, 비콤팩트, 세장판요소 단면?
[9] | 97-1-4. | 강구조 콤팩트, 비콤팩트, 세장판요소단면?
[10] | 108-1-8. | 내진컴팩트,컴팩트,비컴팩트,세장플랜지 갖는 H형강 M-θ 관계도시? 휨강도 회전능력 관점 설명?
52 |  | ST-압축재
[1] | 63-1-3. | 장주의 좌굴길이?
[2] | 64-1-12. | 오일러장주식 적용범위 및 적용범위를 벗어난 부분에 대한 설명?
[3] | 66-3-4. | 강구조 압축재 설계법 종류와 계산순서?
[4] | 77-1-6. | 기둥 비탄성좌굴해석시 이중계수이론, 정접탄성계수이론?
[5] | 77-1-7. | 강구조 압축재 한계세장비?
[6] | 80-1-10. | 띠판(batten plate)역할, 수직가새 적용시 상세스케치?
[7] | 88-1-3. | 축력이 단면중심 아닌 경우 warping관련 개방형박판구조 Bimoment개념?
[8] | 88-1-7. | 기둥 비탄성좌굴이론으로 등가계수이론, 접선계수이론, 샨리이론?
[9] | 94-1-4. | 이론상 장주와 단주구분방법, SM570TMC 이론상한계세장비 λcr, 설계상한계세장비 Cc?
[10] | 98-1-3. | 압축재 탄성좌굴과 비탄성좌굴의 개념?
[11] | 100-1-6. | 강구조 보-기둥부재에서 부재효과 및 골조효과, 증폭1차탄성해석에 의한 2차해석순서?
[12] | 104-1-12. | 강구조 기둥의 3가지 좌굴한계상태 설명?
53 |  | ST-인장재
[1] | 62-1-10. | 강구조 접합부 지레형 반력?
[2] | 65-1-5. | 강구조 인장부재 강도설계방법?
[3] | 65-1-7. | 고력볼트 지레작용(Prying Action)?
[4] | 65-1-12. | 강구조 인장부재 블록전단(Block shear)?
[5] | 78-1-3. | 전단지연(Shear Lag)?
[6] | 78-1-7. | 고력볼트 인장접합시 지레작용(Prying Action)?
[7] | 83-1-8. | 강구조접합부 블록전단파단?
[8] | 83-4-2. | 강구조 인장파단강도 산정시 유효순단면적 사용이유와 영향요소?
[9] | 87-1-4. | 강구조 인장접합부 유효순단면적 Ae?
[10] | 88-1-8. | 강재 접합부 블록전단파단강도 산정식, 양상설명?
[11] | 105-1-7. | 강구조 인장재 설계시 인장접합부 포함 검토할 항목 제시 및 도시?
[12] | 105-1-8. | 강구조 인장재와 압축재 세장비 제한과 의미?
[13] | 107-1-1. | ㄱ형강 접합부 한변 접합시 발생하는 전단지연(Shear Lag)?
[14] | 109-1-10. | 단일앵글 인장가새시 거셋플레이트와 볼트(전단지압접합)연결 스케치, 안전성 검토사항?
[15] | 111-1-8. | 고력볼트 인장접합시 지레작용(Prying Action)?
[16] | 112-1-5. | 강구조 인장재 세장비 L/r가 300 이하로 권장하는 이유?
54 |  | ST-휨재
[1] | 60-1-5. | 횡좌굴(Lateral buckling)?
[2] | 60-2-6. | 강구조 부재별(인장,압축,휨재) 공칭강도?
[3] | 69-1-10. | 하니컴보(Honey comb beam)를 만드는 방법 및 특징?
[4] | 75-1-11. | 플레이트거더 인장응력장(Tension Field Action)의 구조적 작용?
[5] | 82-1-1. | 강축휨받는 압연H형강보 횡좌굴강도를 결정하는 재료적, 단면, 구조적 특성들?
[6] | 86-1-11. | H형강보 전단접합에서 보와 철골기둥, 보와 콘크리트전단벽 사례그림 각 2가지?
[7] | 100-1-2. | 보의 횡좌굴?
[8] | 102-1-7. | 강구조 국부좌굴을 기준에서 어떻게 반영?
[9] | 104-1-13. | 강구조 휨강도 산정을 위한 한계상태를 모두 열거?
55 |  | ST-비틀림
[1] | 70-1-8. | LRFD설계법에서 순수 비틀림(Pure torsion)과 와핑(Warping torsion) 개념?
[2] | 71-1-13. | 강구조 부재설계시 비틀림(Torsion) 최소화 방법?
[3] | 103-1-10. | H형강의 J(비틀림상수)와 Cw(뒤틀림상수) 계산?
[4] | 109-1-9. | H형강 캔틸레버보 자유단 집중하중시, 순수비틀림과 뒤틀림의 부재변형모양, 단면 전단응력방향?
56 |  | ST-접합/이음
[1] | 64-4-5. | 각형강관기둥의 기둥-보 접합부 다이아프램형식 도시 및 특성설명?
[2] | 65-2-3. | 강구조 보-기둥 접합에서 강접, 반강접 및 단순접합 상세도시 및 특성?
[3] | 66-2-5. | H형강 기둥 용접이음시 맞댄이음과 이음철판(Butt plate) 사용시 구분 상세도시?
[4] | 67-4-2. | 강구조 기둥이음 설계방법?
[5] | 68-1-12. | 강재기둥에 H형강보 스칼랩(Scallap) 없이 강접합시, 보 상부 플랜지 접합형상 도시 및 설명?
[6] | 68-3-2. | 강구조 기둥이음 위치, 방법, 유의사항, 고력볼트이용 존재응력 및 전강도설계법?
[7] | 68-4-3. | 강구조 주각을 핀(pin)할 때, 설계방법?
[8] | 70-3-5. | 각형강관 기둥과 캔틸레버보 접합부 다이아프램 설명?
[9] | 70-4-6. | 역타(Top-Down)공법으로 선시공된 강재기둥에 RC보 접합상세 스케치 및 장단점 설명?
[10] | 71-1-8. | 강구조 각형강관 보, 기둥 접합부에서 다이아프램 방식 3종류를 스케치 및 설명?
[11] | 76-1-3. | 보-기둥(Beam-Column) 부재?
[12] | 80-2-3. | (강구조 보, 기둥 규격 참조) 전강도 기준, 강관기둥과 H형강보 접합부를 보강링형식으로 설계 및 스케치?
[13] | 90-3-2. | 강구조 경제 설계(강재량,제작,설치비용)측면 강재강도,부재수,강접합부수,동일단면 압연/용접제작 형강?
[14] | 94-1-1. | 접합,이음시 존재응력설계법과 전강도설계법?
[15] | 100-1-7. | 내진설계된 강구조 보-기둥 접합부 보호영역, 시공준수사항?
[16] | 105-1-12. | 강구조 용어(거셋플레이트,가우징,앵커플레이트,패널존)?
[17] | 106-1-12. | 강구조 보-기둥 접합부 실제항복강도가 공칭항복강도보다 과대할 때, 건물파괴모드상 불리한 경우?
[18] | 107-1-6. | 강구조 주각과 기둥접합형태인 핀주각, 고정주각, 매입형주각 스케치 및 주의사항?
[19] | 108-1-10. | H형강의 보와 기둥 모멘트접합(용접)시 검토해야 할 국부강도 5가지?
[20] | 113-1-6. | 한 조인트에서 볼트와 용접 응력분담 설계금지 이유 및 H형강가새 접합부 상세도시?
[21] | 113-1-13. | 강재 재료성질 중 충격강도와 피로강도?
57 |  | ST-보강/집중하중
[1] | 64-1-5. | 동일 단면형상에서 압연H형강이 용접H형강보다 Web의 크립플링(Crippling)에 유리한 이유?
[2] | 65-3-4. | 강구조 휨부재 단면형태를 국부좌굴요소를 고려해 구분설명?
[3] | 69-1-9. | 수직가새의 종류 및 특징?
[4] | 72-1-2. | 구조물 보수보강 방법중 콘크리트 증타공법, 강판보강공법, 탄소섬유쉬트 보강 방법 장단점?
[5] | 90-4-4. | 강구조 기둥과 보 안정용 가새 설치유형 도시 및 설명?
[6] | 91-1-4. | H형강 보가 기둥에 핀접합, T형강 Wall Brace설치 접합부 상세?
[7] | 92-1-13. | 강구조 스티프너의 종류와 역할?
[8] | 93-4-5. | 강구조 보안정용가새설계(역할,횡좌굴가새-부착위치/유형,비틀림좌굴가새-부착위치/유형 )?
[9] | 97-4-6. | 집중하중 받는 H형강의 국부강도 유형, 조건, 보강방법?
[10] | 110-3-2. | H형강보 집중하중시 웨브변형 형상의 종류?
[11] | 110-3-3. | 강구조에서 보안정용가새?
[12] | 112-4-5. | 강구조 기둥과 보 안정용 가새?
58 |  | ST-접합-고력볼트
[1] | 60-1-7. | 고장력볼트의 지연파괴?
[2] | 63-1-13. | 지압볼트 접합부(Bearing type bolt)의 파괴형태?
[3] | 63-4-4. | 강구조 접합부 분류기준 및 설명?
[4] | 64-1-3. | 고력볼트 조임(체결) 작업은 부재의 밀착에 주의하여 3단계로 시행. 조임 3단계 순서 설명?
[5] | 69-1-8. | 고력볼트를 죄일 때 한 개씩 다 죄이면 안되는 이유?
[6] | 81-1-4. | 고장력볼트 장력도입 조임방법과 검사?
[7] | 86-1-5. | 고력볼트 접합파괴형상 4가지 이상?
[8] | 96-1-10. | 용접과 볼트 병용규정?
[9] | 97-1-11. | 강재 이음중 마찰접합과 지압접합 설계순서 및 검토방법 차이?
[10] | 100-1-12. | 고력볼트의 조임 및 장력 관리방법?
[11] | 102-1-3. | 혼용접합과 병용접합 정의, 병용접합시 가능한 병용방법?
[12] | 106-1-11. | 고력볼트 마찰/지압접합 비교, 볼트전단강도 소요볼트개수 비교, 마찰접합시 지압강도 검토이유?
[13] | 110-2-5. | 강구조 용접과 볼트 병용접합시 제한사항과 하중부담?
59 |  | ST-접합-용접
[1] | 60-2-4. | 강구조 용접부 비파괴검사법?
[2] | 61-1-6. | 강재 용접성에서 탄소당량?
[3] | 61-1-8. | 용접결함 비파괴검사방법 방사선투과시험,초음파탐상법,침투탐상법,자분탐상법 설명?
[4] | 61-1-11. | 강재 후판용접에서 라멜라티어링?
[5] | 61-1-13. | 강구조 용접에서 앤드탭?
[6] | 62-1-9. | 용접부호 표기?
[7] | 68-1-5. | 일렉트로슬래그용접(Electro Slag Welding)의 용접방법 및 용도?
[8] | 69-4-2. | 부분용입용접을 사용할 수 없는 접합부와 모살용접시 응력을 부담시킬 수 없는 각도?
[9] | 74-1-4. | 후판이나 고장력강을 용접할 때 대처방법?
[10] | 78-1-8. | 강재 후판용접시 라멜라티어링(Lamellar Tearing)?
[11] | 84-1-2. | 강재 용접시 예열 목적?
[12] | 87-1-7. | 강재 용접성 지표?
[13] | 91-1-8. | 강구조 용접시 앤드탭과 뒷댐재 조립시 주의사항 도시?
[14] | 95-1-7. | 용접결함 설명 및 원인?
[15] | 98-1-6. | 용접전 예열의 목적?
[16] | 98-4-6. | 용접기호 도시(기본기호, 보조기호)?
[17] | 102-1-11. | 용접부 피로강도에 영향요소?
[18] | 106-1-2. | 플러그(Plug) 및 슬롯(Slot) 용접?
[19] | 109-1-3. | 용접방법 중 일렉트로슬래그용접(CES) 사용용도, 용접과정, 방법스케치?
[20] | 111-1-13. | 강구조 이음 판두께 또는 판폭 차이가 있는 경우, 각각 그루브용접이음부 접합상세 설명?
60 |  | ST-PEB/경량
[1] | 81-1-9. | PEB 장단점을 구조설계시, 제작설치시 구분?
[2] | 103-1-8. | 위브춤이 큰 세장한 단면인 PEB부재 설계휨강도 결정시 검토사항?
[3] | 104-1-1. | PEB 구조설계시 고려사항?
[4] | 106-1-7. | 붕괴사고원인과 대책(마우나리조트,아산오피스텔,판교환기구,사당체육관가설)?
[5] | 107-1-11. | 설계상 하자없는 PEB구조가 공사중 붕괴시, 추측되는 원인 5가지?
[6] | 109-1-2. | 강구조 용어(턴버클,경량형강,새그볼트,띠판,래티스)?
61 |  | ST-골조/모멘트재분배
[1] | 67-4-4. | (평면 참조) 강구조 창고 기둥간격,지붕구조,벽체구조,기중주각, 주요접합부개념 도시 및 설명?
[2] | 69-1-12. | 등분포하중을 받는 2스팬 연속보의 패턴재하(Pattern loading) 영향?
[3] | 79-3-6. | (구조평면도 그림참조) 구조계획상 문제점 4가지 지적 및 해결방안?
[4] | 79-4-2. | Top-Down공법시 강기둥과 RC보 응력전달을 위한 접합방법 4가지 도시 및 특징기술?
[5] | 103-1-13. | 강구조물 전체의 안전성(safety)와 구성요소의 안정성(stability) 확보방안 5개?
[6] | 103-4-2. | 강구조 특수모멘트골조와 중간모멘트골조의 변위각, 휨강도, 전단강도 요구사항?
[7] | 106-1-1. | 강구조 모멘트재분배 규정?
[8] | 113-2-6. | 각형강관 기둥보접합부 다이어프램형식 도시,설명?
62 |  | 합성-기둥
[1] | 64-2-3. | 콘크리트충전강관구조(CFT) 개념,특성?
[2] | 69-1-3. | 강재 단속형 충전강관기둥과 철근콘크리트보 연속구조가 횡력 받을 시 강관기둥단부 구속효과?
[3] | 71-1-10. | CFT(Concrete filled tube)기둥 콘크리트 충전방식 2가지 스케치 및 설명?
[4] | 74-3-6. | CFT기둥과 강재보의 접합부 종류 및 장단점, CFT기둥과 RC보 시스템 특징?
[5] | 76-4-3. | 합성기둥 매입형 시공후 콘크리트표면에 수직균열 발생원인과 방지대책?
[6] | 77-1-3. | 합성기둥 구조제한?
[7] | 82-1-4. | 합성기둥 매입형 나선철근보강시 구조제한?
[8] | 83-1-3. | 합성기둥 매입형과 노출형 공통 구조제한?
[9] | 93-1-7. | 합성기둥 매입형에 가해진 축하중의 강재와 콘크리트 사이 전달조건?
[10] | 103-1-2. | 합성기둥 매입형 콘크리트피복 등 요구조건?
[11] | 112-2-6. | 합성기둥에 외력이 축방향작용시, 강재와 con'c간 전달할 힘 크기산정을 위한 외력분배조건?
63 |  | 합성-보/슬래브
[1] | 62-3-4. | Deck plate바닥판에 균열이 많이 발생하는 원인과 대책?
[2] | 64-1-9. | 합성보 정모멘트작용시 스터드커넥터 산정방법?
[3] | 68-3-1. | 강구조 데크플레이트 거푸집용 또는 합성슬래브용 이용시 설계방법 비교?
[4] | 69-1-13. | 강구조 Girder에 Beam은 Pin접합. Girder 길이방향 슬래브에 발생하는 균열원인과 대책?
[5] | 82-1-3. | 불완전합성보 적용목적들?
[6] | 82-1-5. | 합성보 데크플레이트 리브와 강재보 직각시 스터드커넥터 공칭강도 결정?
[7] | 98-1-1. | 합성보 정의, 형태, 시어커넥터에 따른 분류?
[8] | 100-1-3. | 강구조 합성보 원리와 장점?
[9] | 105-1-4. | 합성슬래브 장단점, 구조적 검토사항?
64 |  | 약어/용어
[1] | 62-1-13. | 영문약어(ALSC, CTBUH, UBC, TMD, CFT)?
[2] | 84-1-12. | 구조도면 약어설명, 스케치(ADD, EA, BOF, SOG, CC, EW/EF, WP, W, THK, GL)?
[3] | 89-1-13. | 구조도면 사용약어(OPNG, LP, HP, SYM, STIR, UNO/UON)?
[4] | 98-1-2. | 용어 '안전과 불안전', '안정과 불안정' 개념설명?
[5] | 98-1-13. | 국제기구 영어원문(CTBUH, SEWC, IABSE)?
[6] | 109-1-6. | 용어(적합비틀림,비탄성해석,가스트영향계수,부분균열단면,대기경계층시작높이,전단중심,변형도적합법,블록전단파단)?
[7] | 111-1-3. | 용어(Tributary area, Non-Building structure, Placing drawing, Contractor)?
65 |  | 목구조/트러스
[1] | 68-1-8. | 목조 왕대공 지붕틀(King Post Truss) 구조방법 도시 및 설명?
[2] | 68-1-9. | 비렌디일트러스(Vierendeel Truss) 기초?
[3] | 87-1-12. | 목구조 토대 설계요구사항 3가지 이상?
[4] | 95-1-4. | 대표적인 평트러스(Flat Truss)형태 도시 및 특징?
[5] | 111-1-9. | 구조용 목재등급을 육안등급구조재, 기계등급구조재로 구분 설명?
[6] | 112-3-6. | 강관 트러스 접합부 한계상태 도시?
66 |  | 대공간구조
[1] | 63-2-6. | 막구조(Membrane Structures) 국내현황, 발전과제, 구조해석 및 구조설계방법?
[2] | 67-3-6. | 슬라이딩(Sliding) 공법?
[3] | 70-1-11. | 등분포하중 받는 케이블구조의 안정성개념을 줄의 처짐(sag)과 연관지어 요점 설명?
[4] | 77-3-6. | 케이블구조 외력에 대한 변형 및 진동제어방법?
[5] | 80-1-13. | 대공간구조에서 고려할 snapping 현상?
[6] | 80-2-5. | 90m대공간구조 압축 및 인장 링을 이용한 구조계획 및 구조설계시 유의사항 우선순위?
[7] | 93-1-12. | 막구조 접합방식 4가지?
[8] | 101-1-10. | 목재로 100m스팬 체육관 지붕설계시 적절한 구조시스템?
[9] | 109-1-4. | 막구조 인장케이블 앵커시스템 중 3가지 스케치?
[10] | 110-1-13. | 용어(내진슬릿 earthquake slit, 래티스쉘 lattice shell, 케이블네트 cable net)?
[11] | 113-1-3. | 막구조 특성과 강성,강도 품질기준?
67 |  | BIM/VE/LCC
[1] | 80-1-12. | VE 개념사례?
[2] | 84-1-11. | 건설공사 원가구성체계?
[3] | 85-1-7. | BIM?
[4] | 89-2-2. | BIM정의, 기존3차원CAD 및 구조해석모델과 비교, Analytical / Physical Model구분, 파라메트릭설계?
[5] | 98-1-12. | BIM의 IFC?
[6] | 106-1-3. | VE 정의?
68 |  | 화해/내화설계
[1] | 67-1-12. | 강재 및 콘크리트의 화재시 온도변화에 따른 강도변화?
[2] | 73-2-2. | 콘크리트 화재온도 육안추정방법, 화재피해시 중성화조사 이유?
[3] | 88-3-3. | 현행 내화설계법과 추구해야 할 내화설능설계법을 각각 도식, 설명?
[4] | 91-1-13. | 화재발생 RC건물 안전성파악(육안,장비)?
[5] | 95-1-8. | RC구조 화재시 콘크리트 변색, 균열과 파괴과정, 재료성질변화?
[6] | 99-1-3. | 강구조 주요구조부에 적용하는 성능적 내화설계 방법?
69 |  | 부양/부력저항
[1] | 64-3-6. | 지하실 있는 건축물의 부력에 대한 설계방법, 시공중,후 부력으로 구조물 피해발생시 조치?
[2] | 65-4-5. | 집중호우시 배수펌프 가동중단시, 지하구조체 발생가능한 구조체 파손현상 기술?
[3] | 72-2-5. | 지하구조물 부력방지공법인 기초바닥영구배수공법(Permanent Under Drainage System)?
[4] | 89-1-2. | 자중보다 횡력에 의한 양력(Uplift Force)이 클때, 양력 저항 구조시스템 3가지 이상?
[5] | 101-1-4. | 부상(Floating)방지설계?
70 |  | 리모델링/층간소음
[1] | 75-1-3. | 공동주택 바닥경량충격음차단 표준바닥구조?
[2] | 81-1-11. | 경량충격음과 중량충격음?
[3] | 84-1-10. | 리모델링 개념을 도표로 설명?
[4] | 101-1-11. | 아파트수직증축 리모델링계획시 구조적 확인, 검토사항?
[5] | 101-1-12. | 철도 위 인공시설물지반 위 행복주택구조계획시 구조적 해결사항?